| «Койдiн» сикт овмöдчöминлöн администрацияса юрнуöдысь |  | Руководитель администрации сельского поселения «Койдин» |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от | 10 апреля | 2007г. | № | 11/04 |
| п.Койдин Республика Коми Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане сельского поселения «Койдин» обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) |  |

Во исполнение Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности» от 25.10.2006 г. № 172, Законов Республики Коми «О пожарной безопасности» от 02.04.1993 г. № Х11-14, «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории Республики Коми» от 06.10.2006г. № 82-РЗ и в целях проведения превентивных мер, направленных на ограничение пожаров и их последствий в сельском поселении «Койдин»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  согласно приложению 1.

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

сельского поселения  «Койдин»-                                                    В.Е.Дружинин

Приложение 1

к постановлению руководителя администрации

сельского поселения «Койдин» от 10.04.2007г. № 11/04

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане сельского поселения «Койдин» обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | Квартиры в благоустроенных жилых домах | Квартиры в неблагоустроенных жилых домах |
| 1 | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ведро | 1 | - | 1 |
| 3 | Емкость с запасом хранения воды объемом 0,2 м3 (в летнее время) | 1 | - | - |
| 4 | Лопата штыковая или совковая | 1 | - | - |
| 5 | Топор | 1 | - | - |
| 6 | Лом или багор | 1 | - | - |

Примечания:

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

- В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

- Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.